议价采购文件

项目编号：WIUCAS-YJ-2023016

项目名称：酶标仪、QPCR仪

采购单位：国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）

2023年11月2日

目录

- 议价采购公告

- 议价供应商须知

- 合同主要条款

- 合同格式

- 附件

- 议价内容及要求

特别提醒：

活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的议价文件将被视为无效；

▲报价货币均为人民币；

▲如为进口货物，投标人报价应含进口货物外贸代理费。

第一章  议价采购公告

公告日期：2023年11月2日

因科研工作的需要，国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）就酶标仪、QPCR仪进行议价采购，欢迎国内合格的供应商前来议价。

- 采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

- 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 标段 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 采购预算 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 2 | QPCR仪 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |

注：供应商可同时对所有标段进行报价，也可以对其中一个标段进行报价。

- 供应商资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 议价响应文件递交截止时间：2023 年11月9日14:00（北京时间）

- 议价响应文件接收地点：温州市龙湾区金联路1号3号楼3楼311室

- 议价时间：2023 年11月9日14:00（北京时间）

- 议价地点：温州市龙湾区金联路1号3号楼3楼311室

- 联系方式：

采购单位：国科温州研究院

地址：浙江省温州市龙湾区国科温州研究院

联系人： 程老师

电话：0577-88017509

传真：0577-88017509

第二章 议价供应商须知

一、说明

1.  本次议价是按照国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）内部管理规定组织和实施的。

2.  议价内容：详见第六部分议价内容及要求。

3.  合格供应商

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.  议价供应商代表

4.1指全权代表议价供应商参加议价活动并签署报价文件的人。如果议价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

5.  议价费用

5.1不论议价的结果如何，议价供应商应自行承担所有与参加议价有关的全部费用。

二、议价采购文件

1.  议价采购文件由议价采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.  议价采购文件的澄清

2.1 供应商对议价采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购单位，但通知不得迟于议价采购文件截止时间3个工作日前使采购单位收到，采购单位将用书面形式予以答复。如果议价采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意议价采购文件所有条款。

3. 议价采购文件的修改

3.1在报价截止时间前的任何时候，采购人有权修改议价采购文件，但必须以书面形式通知所有购买了议价采购文件的议价供应商，并作为议价采购文件的补充部分，对所有议价应商具有约束力，议价供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回复确认。

3.2为使议价供应商准备议价采购文件时有充分时间对议价采购文件修改部分进行研究并修改报价文件，采购单位可酌情推迟议价截止时间和议价时间，并将此变更书面通知所有议价供应商。

4．报价

4.1.费用：用户指定位置价。

（1）国产设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

（2）允许采购进口产品时适用下述条款。进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口环节所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、汇率风险、利润、税金等。以人民币报价。

注：（1）国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，但对于不能免税的部分应报含税价，并在投标文件中予以明示，交易方式为CIP国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）。不能享受国家的减免税政策或者加征关税的，其税金均由中标供应商承担。由中标供应商委托相关外贸公司（外贸公司由采购人指定）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标供应商承担。

（2）采购人指定的外贸公司的进口业务代理服务费，收费标准供各供应商参考。

| 公司名称 | 进口业务代理服务费（评审当日中国银行外币卖出价的增加部分） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江赛因科学仪器有限公司 | 进口货物金额(单票) 代理收费率 0-100万元（含100万） 1.2% | 1、该进口业务代理服务费包含：代理机构的服务费、银行手续费用、报关费（制单费、录入费、卫生检疫费、法定商检费、换单费等）、海关监管费、仓储费、及进口所需发生的其他必须或可能发生的费用。 2、进口业务代理服务费不包含超低温冰箱的能效标识检测费用，压力容器的特种设备检测费用等，需由产品成交供应商按实际承担。 3、如产品为海运进口，换单费超出空运换单费部分由成交供应商另行承担。 |

4.2.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

4.3.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

4.4报价货币为人民币。

4.5采购单位不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.6采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.7议价供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的工地价。

5．议价有效期

5.1自议价之日起90天内报价应保持有效。

6．报价文件的签署和规定

6.1议价供应商应将提供一式四份的报价文件，分别装订成册，报价文件鼓励双面打印。参与多项标段报价的，可以合并编制在一份报价文件中。其中正本一份、副本三份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的议价文件将被视为无效。

6.2 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由议价供应商代表签署，副本可用正本的复印。

6.3 报价文件如有修改和增删必须由议价供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

6.4 报价文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其报价不被接收。

6.5 报价文件装袋密封，内装正、副本共四份。封口处贴上封条，启封处加盖议价单位公章或由议价供应商代表签字。封皮上写明议价项目名称、编号、议价供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

四、报价文件的递交

1．议价截止时间

1.1 报价文件必须在议价截止时间前送达到议价采购文件中指定的议价地点。同时提交议价供应商代表的法定代表人授权书、议价供应商代表有效的身份证件、企业法人有效的营业执照复印件。

1.2   采购单位如因故推迟议价截止时间和议价时间，应以书面形式通知所有议价供应商。在这种情况下，采购单位和议价供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2．报价文件的修改和撤回

2.1 在议价截止时间前，议价供应商可以用书面形式提出修改或撤回其报价并送达到采购单位。

2.2议价供应商修改或撤回报价文件的书面材料，须密封送达到采购单位。同时应在封皮上注明“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

2.3 若议价供应商以传真或电报形式通知采购单位撤回报价，随后必须补充有议价供应商代表签署的正式文件送达到采购单位。

2.4 从议价截止日期起至议价有效期满这段时间内，议价供应商不得撤回其报价。

3．  发生下列情况之一的文件将被拒收。

1)  在议价截止时间以后送达的报价文件；

2)  未密封或未装订的报价文件；

3)  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的报价文件；

五、 开标和评标

1.开标

参加议价的供应商在议价采购文件规定的时间和地点进行议价，议价供应商须派代表参加（包括厂方代表）。议价前，有关工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封报价文件。

2.议价小组

议价小组由3人以上单数人员组成，小组成员是具有相关经验的专业技术人员，其中1人为使用部门代表。议价小组对报价文件进行审查、质疑、评估和比较。小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评审的有关活动。议价期间，议价供应商法定代表人或授权代表在场，负责解答有关事宜。

3.对报价文件的审查和响应性的确定

采购人将组织议价小组审查报价文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定议价供应商无资格履行合同，将取消其报价资格。

4.澄清有关问题。

对议价采购文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，议价小组可以书面形式要求议价供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。议价供应商的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质内容。

5．评审

5.1   议价原则和方法

议价小组所有成员遵循公开、公平、公正、客观择优的原则，采用统一的程序和标准，集中与单一供应商分别进行议价。在议价中，议价的任一方不得透露与议价有关的其他供应商的技术资料，价格和其他信息。在议价期间，参加报价的供应商不得向议价小组成员询问议价情况，不得进行旨在影响议价结果的任何活动，否则将取消其报价资格。议价采购文件有实质性变动的，议价小组应当以书面形式通知所有参加报价的供应商。

议价结束后，所有符合议价要求的供应商进行最后一次报价(最终报价),议价小组依据参加议价供应商的最终报价情况和对议价采购文件的响应程度，对供应商所提供货物（或服务）的品牌、技术规格、质量水平、交货时间、售后服务、合同条款响应、企业资信、履约能力、同类产品的销售业绩等方面进行综合分析、评定，并结合其最终报价进行排序，现场确定最佳成交供应商。最低报价不是成交的唯一条件，采购人不保证最低价成交，采购人将把成交通知书授予最佳的议价供应商。成交供应商确定后，采购人不向未成交供应商做未成交原因的任何解释。

5.2    在议价过程中，发现有下列情况之一的，经议价小组认定后按无效标处理：

（1）报价文件无供应商单位盖章或无法定代表人或其授权代表签字盖章的；

（2）报价文件明显不符合议价文件中主要参数指标和技术要求的，与议价文件存在重大偏离的；

（3）报价文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）报价文件中附有采购人不能接受的条件；

（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（6）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（7）经议价小组认定不符合法律、法规和议价文件规定的其他实质性要求的。

六、 授予合同

1.  定标

本次议价由确定综合评定排名第一的报价供应商为成交候选人。如排名第一的成交候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以选择排名第二的为成交候选人。

2． 合同授予标准

2.1  能够最大限度地满足议价采购文件中规定的各项综合评价标准的；

2.2  供应商有履行合同的财务、技术和生产能力；

2.3  采购人将把合同授予符合上述要求的最佳报价供应商，但最低报价不是成交的唯一依据。

3．成交结果公示

成交供应商确定后，成交结果在国科温州研究院外网公示，公示期满后采购人将向中标供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4． 授予合同时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

5． 签订合同

5.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.2 议价采购文件、成交供应商的报价文件、报价修改文件、议价过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

5.3  拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理；给采购人造成损失的，由成交供应商负责；由此而需要重新组织议价的，所需费用由该成交供应商承担。

6．本议价采购文件解释权归采购人（国科温州研究院）。

第三章     合同主要条款

1.  定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料、外贸代理费、汇率风险等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3“货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4“服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5“现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6“验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.  标准和计量单位

2.1本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在议价采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.  专利权

卖方应保证买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.  包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。卖方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

5.  装运标记

卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.  检验和测试

6.1  买方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

6.2  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被拒绝的货物。

6.3  在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。

7.  标准

合同货物的质量、技术标准如在议价采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

8.  交货方式

8.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担,所有货物运抵现场的日期为交货日期。进口设备的运输方式一律要求空运至温州机场.

8.2 在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

8.3 如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

9. 到货安装完工日期：在验收完成前，风险全部由卖方承担。设备到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至买方满意为止。

9.1设备到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至买方满意为止。

9.2  实验装置若有易耗品，请在报价文件中指明，另要求成交厂商供货时配备齐全，第一次使用时无需另配易耗品即可使用。

10.  交货地点：用户指定地点。

中标方10日内支付合同总额的1%作为履约保证金，履约保证金有效期指合同所有条款履约完毕并无异议

11.  质量保证

11.1卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.3本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起  年（ 个月），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，保修期外只收配件成本费用,合同内的所有产品要求卖方提供上门服务。

12.  税费

12.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

12.2根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

12.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

13． 违约责任

13.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运行过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应，浙江省内8小时内(省外24小时内)派人赴现场处理质量问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。若卖方逾期未处理的，买方有权自行聘请第三方处理，因此产生的费用及因未能及时修复造成的损失，全部由卖方承担。

（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

★13.2  违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

卖方逾期交货，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十五（15%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方有权单方解除终止合同，解除合同不影响卖方应承担的违约责任和赔偿责任（如有）。

（2） 卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的15%计算，买方有权终止合同。

（3） 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的15%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

14.  争端的解决

14.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，在买方所在地的仲裁机构申请诉讼或仲裁。

14.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

14.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

14.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

15.  转让和分包及产品不可替代

15.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

15.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

16.  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

17.  合同生效及其他

17.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

17.2本合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力。

17.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

17.4  与本合同有关的议价采购文件、报价文件和记录及本合同具有同等法律效果。

第四章    参考合同格式

国科温州研究院的（采购文件、项目名称、标段号）在国内进行议价采购，经议价小组会评定为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 配置清单

(3) 报价分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 议价内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见议价内容及要求）。

4．合同总价

本合同总价为，（分项价格详见分项报价表）。

5．付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．交货时间及地点。

7．合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

税号 ：                              税号 ：

第五章    附件

附件一

报 价 函

致：国科温州研究院：

根据贵方为采购文件-WIUCAS-YJ-2023016 酶标仪、QPCR仪的议价邀请，（议价供应商全称）正式授权（职务）为全权代表，代表议价供应商参加贵方组织的此次议价的有关活动，并提交按“议价供应商须知”要求编制的报价文件正本一份，副本各三份。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．货物报价见报价一览表。

2．议价供应商遵守议价采购文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按议价采购文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3．议价供应商已详细审查全部议价采购文件，包括议价补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．议价供应商完全同意向贵方真实的提供本项目议价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．本议价有效期为自开标日起90日历天。

6．与本议价有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

议价供应商名称（盖章）：

议价供应商代表（签名）：

附件二

初次报价一览表

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

| 标段 | 货物名称及数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 初次报价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注: 1、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按议价文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

2、报价响应总价包括设备价、软件升级、运输（CIP国科温州研究院）、保险、税金、安装调试、验收、人员培训、售后服务、外贸代理费等全部报价（免税）。

3、以上每标段的报价应与相应标段的《初次报价明细表》中的“总价”相一致。

4.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作，型号与配置必须写详细。

授权代表签字：

谈判响应方名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件三

初次报价明细表（配置清单）（标段  ）

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 （生产厂家） | 单位及数量 | 单价 | 合计金额 （人民币.元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应议价采购文件。

2.此表报价应与附件二“报价一览表”相应标段的报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名）：

日 期：  年  月  日

附件四

商务（包含合同））条款、技术规格偏离表（标段  ）

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

|  | 序号 | 议价文件中条目号 | 议价文件中的规范 | 报价文件 对应的规范 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

说明：1、▲没有填写此表视为完全响应议价文件要求；

2、如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“议价文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照议价文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3、▲商务偏离和技术规格偏离必须分别填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

备品、备件、专用工具清单（如有）（标段）

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计总价 人民币 |  |  |  |  |  |  |

说明：  1.此表仅提供了表格形式，议价供应商可按此表格复制。

2.如果无此内容，报价时需说明。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日          期：

- 附件六

- 质保期满后维修相关报价一览表（标段   ）

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

| 设备名称 |  | 型号规格 | 制造商全称 | 数量（台） | 年保费用 | 单次维修费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件七

质保期满后三年内主要零配件报价单（标段   ）

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上配件报价不计入报价总价。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日          期：

附件八

- 详细供货清单说明一览表（标段   ）

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

| 序号 | 产品名称、品牌 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家） | 数量 | 单价 | 合价 | 质保期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）表中详细配置栏里报价人需提供产品每一可拆卸部件的名称、规格型号及性能，此表可按原有格式进行复制；（2）在说明栏内注明属于分项报价中的哪项内容。

报价人全称（盖章）：

代表（签字）：

日期：    年   月   日

附件九

资格证明文件

（1-1）法定代表人证明书

国科温州研究院：

（姓名、性别、年龄）在我单位任

（职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号： （身份证复印附后）

法定代表人手机：电话：

投标单位全称（公章）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

（注：如是法定代表人亲自参加投标的，须提供本证明书）

（1-2）法定代表人授权书

致国科温州研究院：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

授权代表身份证复印件粘贴处：

传真：

邮政编码:

3企业法人有效营业执照、税务登记证、医疗器械经营企业许可证（如需）等相关证件（复印件盖公章）

4产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等（复印件盖公章）

5绿色环保、节能、自主创新产品等认定证书（复印件盖公章）

6无重大违法记录声明，格式如下：

无重大违法记录声明

国科温州研究院：

现郑重承诺：本单位、法定代表人及项目授权代表自承诺之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录（以法院判决或行政处罚日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消成交供应商资格等有关责任。

承诺单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

授权代表（签字）：

年   月   日

附件十

2020年以来同类项目的销售业绩（标段   ）

采购项目：酶标仪、QPCR仪

采购编号：WIUCAS-YJ-2023016

| 序号 | 用户名称 | 型号规格 | 数量 | 联系人和联系号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按此表格式复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：  年  月   日

附件十一

一、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

二、供应商提供的详细实施方案、设备选型和功能介绍及具体执行人员情况介绍

三、 为用户提供人员培训计划（时间、地点、内容和师资情况等）

四、 生产厂家提供的售后服务证明或其他由生产厂家提供的售后承诺证明文件，售后服务网点介绍（人员配备、故障修复时间、方式及保障措施）

第六章  议价内容及要求

一.总则

- 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该工程设计符合技术规格书要求负责。

- 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 供应商应根据议价文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。供应商可在报价文件中对招标项目的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于议价文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- ▲本采购项目包括设备的供货、安装调试、技术服务及售后服务等。报价人必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只对其中一部分内容报价。

- ▲本采购项目包必须提供投标产品的官方彩页。

- 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在议价响应文件中明确，对询价文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明，标注★的为重要技术指标。

二． 采购内容及要求

| - 标段 | 项目名称 | - 技术参数 | 数量 | 允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 酶标仪 | 1.一般参数 ★1.1支持的检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光、BRET、光吸收和荧光波长扫描 1.2 光源：UV高能闪烁氙灯，10^8次闪烁寿命，自带光强监测、校准，免维护无需预热 1.3 光栅杂光率：＜10^-6 1.4 支持板型：6-384孔板，预设常用品牌型号；自动扫描并定义特殊规格板型，NanoQuant微量检测板，4位卧式比色杯，立式比色杯（选配） 1.5 孔内多点读数（光吸收/荧光顶底）：6-384孔板，最多15×15个点（依板型模式可有不同），覆盖全孔，7种点布局 1.6 温度控制：环境温度+5℃至42℃ 1.7 振荡：线性或圆形可选；振幅1-6mm，0.5mm步进；1-1000秒可调 1.8 多标记多模式检测：单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测（光吸收、荧光、发光、波长扫描） 1.9 最快读板速度：96孔板：20秒；384孔板：30秒 1.10 波长扫描速度（FI EX/EM）：150秒；450-550nm，5nm步进，96孔板 1.11 认证：DLReady，Transcreener Red FI 2.光吸收模块 2.1 波长范围：230-1000nm，1nm连续可调 ★2.2 波长选择：双光栅 2.3 带宽：＜5nm（λ≦315nm），＜9nm（λ＞315nm） 2.4 波长准确性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm） 2.5 波长重复性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm） 2.6 检测器：紫外硅光电二级管 2.7 检测范围：0-4 OD 2.8 检测分辨率：0.0001 OD 2.9 检测准确性：＜0.5% @260nm 2.10 检测精确性：＜0.2% @260nm 2.11 260/280nm精度：±0.07 3.荧光模块 3.1 波长范围：Ex 230-600nm，Em 330-600nm，1nm步进 ★3.2 波长选择：Quad4四光栅 3.3 带宽：Ex ＜5nm（λ≦315nm），＜9nm（λ＞315nm）；Em＜20nm 3.4 光栅杂光率：＜10^-6 3.5 波长准确性：＜±1nm（λ≦315nm），＜±2nm（λ＞315nm） 3.6 波长重复性：＜±0.5nm（λ≦315nm），＜±1nm（λ＞315nm） 3.7 检测器：光电倍增管（PMT），可选紫外和红外敏感型 3.8 荧光灵敏度：顶部：170 amol/孔，（1.7 pM；384孔板），Fluorescein；底部：1.2 fmol/孔，（6 pM；96孔板），Fluorescein 3.9 检测线性范围：7个数量级，扩展范围模式 3.10 增益（Gain）值：1-255，四种模式：手工、自动、从孔计算、扩展范围 3.11 顶部荧光Z轴聚焦：14800μm-23000μm连续可调，手工设定或自动探测，最强信号或最高信噪比两种模式 4.时间分辨荧光模块 4.1 灵敏度：90 amol/孔，（0.9 pM；384孔板），Europium 4.2 延迟时间 Lag time：0-2000 μs 4.3 积分时间 Integration time：10-2000 μs 5．发光模块 5.1 波长范围：380-600nm 5.2 检测器：低暗电流单光子计数光电倍增管 5.3 发光灵敏度：连续发光：225 amol ATP/孔，（9 pM；low volume 384孔板）；5.4 瞬时发光：12 amol ATP/孔，（218 fM；384孔板） 5.5 检测范围：6-8个数量级（扩展动态范围功能） 5.6 积分时间：100-20,000 ms 5.7 孔间干扰：＜0.01%，黑板 6．Nanoquant微量检测板模块 6.1 用途：核酸定量：dsDNA，RNA，ssDNA，cDNA，Oligos等；蛋白定量：280nm；核酸纯度：260/280nm 或 260/230nm；荧光探针标记效率：Cy3，Cy5，Alexa 555，Alexa 647及其他 6.2 样品量：2μL 6.3 材质：全金属与聚光石英 6.4 光程：严格0.5 mm，误差<±5μm 6.5 检测范围：1-2900 μg/ml，dsDNA 6.6 准确度：CV＜ 3% 6.7 重复性：CV＜ 1% 6.8 清洁：70%乙醇擦拭，或超声水浴，无需重新校准 6.9 样品数量：16个 6.10 检测时间：核酸定量：~1 分钟；荧光探针标记效率：~1分45秒 7.气体控制模块 7.1 范围：CO2：0 - 15%；O2：0.1 - 21% 7.2 数据监控：实时测量内部气体浓度，精确到0.1%，LCD屏幕显示 7.3 数据记录：通过i-control软件记录气体浓度变化 7.4 海拔校准：自动-500米至4000米海拔高度校准 8.软件模块 配置Magellan软件预设多种实验模板，Nanoquant专有应用，内置DNA/RNA定量及纯度计算，图形界面，拖放式操作，检测结果直接导出至Excel，中文软件操作，强大的数据处理功能，可以进行定性、定量、波长扫描、动力学检测、IC/EC50等复杂计算。 | 1 | 是 |

| - 标段 | 项目名称 | - 技术参数 | 数量 | 允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | QPCR仪 | 1.检测系统： 1.1卤钨灯光源，配备时间监测及自我诊断程序，寿命达2000小时； ★1.2五色光源滤光片结合5色荧光滤光片，检测系统为CCD摄像机成像，实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料； 1.3无须额外购买新的滤光片，即可简单、准确地校正使用新染料； 1.4所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 1.5已在系统中校正了最广泛的可选择染料：FAM™/SYBR® Green I，VIC®/JOE™，NED™/ TAMRA™/ Cy3™，ROX™/Texas Red®和Cy5™染料； 1.6被动参照染料：软件支持参照染料校正去除移液误差； 2.热循环系统： 2.1珀耳帖效应系统，可升级至快速模式或者HRM模块； 2.2热循环加热块位于仪器内部，以减少周围环境造成的可能污染的影响； 2.3温控模块最高升降温速率：5℃/秒；温度范围：4℃–100℃；温度精度：±0.25℃；温度均一性：±0.5℃； 2.4支持耗材：适用单管、8联管和96孔(0.2mL)反应板与光学盖膜； 2.5支持反应体积：10-100μL； 3.性能与软件： 3.1能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%，线形范围在109以上； 3.2用户界面友好的软件，包括样品板设置向导，多个样品板数据同时查看，以及先进的分析工具，使得数据处理更加简单和直观； 3.3能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图； 3.4一个反应中能进行多重定量，运用多色荧光校正技术，去除不同荧光之间的干扰； | 1 | 是 |

三.资信与商务要求

| 售后服务保障要求 | 在浙江省内有厂家指定的售后服务商，在接到用户维修服务需求后，2个工作小时内做出响应，12个工作小时内给出解决方案，若问题无法得到解决，维修工程师将在48个工作小时内到达现场进行维修检查。自验收合格之日起，售后服务由设备生产厂家或其设立的售后服务机构提供，提供上述售后服务机构的质保期和售后服务承诺书，零配件在该设备停产后仍需保证 5年的供应，维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过5天（特殊设备另行说明）必须送达用户。软件部分提供终身免费升级。 |
| --- | --- |
| ★质保期 | 原厂商提供1年免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免原厂商提供1年7×24小时厂家现场服务，提供原厂服务质保证明文件原件，投标方交货时必须提供原厂服务质保证明文件原件。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.货期：合同签订后一周内。 2.交货地点：国科温州研究院指定地点。 3.在所供货物交付使用时，供应商必须向采购人提供设备随机提供的装箱清单（每箱一单）、随机的易损件、备品备件及特殊专用工具及清单（如有）、电气原理图、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质量保证书、保修卡、产品说明书、相关图纸等必须具备的相关资料和必备的附件。如是进口设备需中英文技术资料、中英文操作手册各1套。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可标志。上述资料由用户签署验收回复单。设备供应商负责后续技术支持，包括：设备操作、维护、设备性能及问题解答。 |
| 付款条件 | 进口设备分期付款方式（电汇付款方式）：90%货款凭提货单支付给外贸进口代理公司，10%货款验收合格资产入库后凭发票支付给外贸进口代理公司。 国产设备：货到验收合格后支付 100%的合同款。 |
| 技术服务和人员培训 | 设备安装、调试结束后，供应商应立即派有经验的工程师对采购人员进行操作和日常管理与维护的培训（费用由供应商承担），并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和进行日常维护保养。供应商在投标技术文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程等）。供应商不得以任何理由追加培训费用及降低培训质量。除蛋白纯化设备以外，有整体解决方案平台，包括填料，技术支持团队，协助后期工艺进行。 |

四．其它要求

  - 报价：

本次采购项目报价是议价文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，如有遗漏，视同包括在本项目中，合同总价和单价均不作调整。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用

1.1   买方提出的货物数量变更，根据原成交单价计算变更费用。由卖方提出的合理化建议，需经得买方同意，其费用不得变更。但属卖方报价漏项少算的设备及服务费用不得追补。

1.2   发生不可抗力的因素造成费用增加使卖方直接损失的费用，经鉴定核准，买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防，而卖方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由卖方承担。

- 2.    设备的安装、调试和验收

- 2.1   安装调试时间报价人必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保正常运行

- 2.2   设备的到货、安装、调试、验收

- 2.2.1 所供设备在现场进行到货验收时,由卖方负责，买方派员参加,如发现问题应及时处理直至使买方满意,其中费用由卖方承担、设备的存放点由买方提供、卖方负责保管。

- 2.2.2 安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中买方和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

- 2.2.3 安装完毕后，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，卖方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由买方存档。

- 2.2.4 设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料均已向买方移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

- 2.2.5设备安装、调试完毕后，卖方需递交安装报告和买方的设备验收报告办理相关付款事项买方设备验收填写国科温州研究院固定资产验收报告。

- 3.    质量保证

- 3.1   需要制定服务计划的，卖方要制订计划并将服务计划送买方确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

- 3.2   技术服务工程师到达用户现场后，向买方提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

- 3.3   服务过程中形成的服务记录须提交买方签字确认；

- 3.4   服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交买方签字确认，在买方未签字之前不得擅离服务现场；

- 3.5   卖方质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及买方满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

- 3.6   卖方要设立专门电话，买方随时可就技术服务工程师的服务情况向卖方进行投诉。

- 4.    售后服务网点

- 4.1   卖方应有完整的售后服务网点，确保买方能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

- 4.2   卖方在报价文件中应详细介绍售后服务网点情况。

第七章  评审办法

为公正、公平、科学地选择中标人，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）议价项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、商务技术分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，成交资格按评标得分由高到低顺序排列。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

对各供应商的资格进行审查，响应供应商资格条件不符合议价采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的议价响应文件进行符合性审查，确定是否对议价采购文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正议价响应文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合议价采购文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）议价响应文件未按议价采购文件要求签章的；

（4）未响应议价采购文件标注“▲”的条款的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者议价响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）议价响应文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（9）不同投标人的议价响应文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11）不同投标人的议价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的议价响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的议价响应文件相互混装的；

（14）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出议价采购文件规定的采购预算金额或者最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按议价采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和议价采购文件规定的其他无效情形。

- 四、详细评分

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术与商务评价：对应于议价采购文件技术与商务指标的偏离度及设备的先进程度综合评价，★重要技术与商务指标每负偏离一项扣3分，一般技术与商务指标每负偏离1项扣2分； | 30 |
| 2 | 投标设备配套的合理性，技术指标先进性，功能的实现性，投标设备的总体质量性能，评委对投标机型进行评议评委对投标机型进行评议 | 10 |
| 3 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行评议 | 5 |
| 4 | 保修期：保修期响应招标文件要求得3分，保修期不满足招标文件要求的得0分；保修期超过招标文件要求的，每增加一年加1分；最高得分为5分。 | 5 |
| 5 | 业绩：供应商需提供所投型号案例，每个最终用户得1分，最高得5分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） | 5 |
| 6 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评价评议，售后服务由设备生产厂家或其设立的售后服务机构提供，提供上述售后服务机构的质保期和售后服务承诺书 | 5 |
| 7 | 价格分计算： 价格分采用低价优先法计算，即满足议价采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100 | 40 |